# 江苏省仪征中学2021—2022学年度第一学期高二化学学科导学案

第六单元 常见仪器与操作

研制人：杨震   审核人：李萍

班级：_________  姓名：____________  学号：______         授课日期：

1．知道化学实验室常用仪器的名称、构造、主要用途、使用方法和操作原理，能识别和绘制简单的仪器装置图

2．树立安全意识，识别化学品安全使用的常见标识，知道基本的安全措施和意外事故的处理方法，初步形成良好的实验工作习惯

3．学会配制一定物质的量浓度的溶液

一、 化学实验常用仪器

1. 可加热仪器

2. 计量仪器

A　　　　B　　　　　  　C　　     　D

(1) 仪器A的名称：　　　　。

注意：①无“0”刻度；②不可加热，不可作反应容器，不可用于溶液的稀释；③选取的规则是“大而近”；

④读数精度到0.1 mL。

(2) 仪器B的名称：　　　　。

注意：①不可作反应容器，不可加热；②使用前需“　　　　”；③溶液转入时要用玻璃棒　　　　　　。

(3) 仪器C的名称：　　　　。

注意：①称量前先调零点；②腐蚀性药品应放于　　　　内称量；③左盘放　　　　，右盘放　　　　；

④精确度为0.1 g。

(4) 仪器D的名称：　　　　。

注意：①水银球不能接触器壁；②蒸馏时，水银球放在　　　　　　　　　　；③不能当玻璃棒使用。

3. 常用分离、提纯仪器

(1) 仪器A的名称：　　　　。常用于分离　　　　　　　混合物，也可用于防倒吸装置。

(2) 仪器B的名称：　　　　。用于装配发生器，使用时长管末端应　　　　　　　　，形成液封。

(3) 仪器C的名称：　　　　。

①用于分离　　　　　　　　的液体；

②也可在反应装置中作加液装置；

③使用前应先检验是否　　　，分液时下层液体从　　　　放出，上层液体由　　　　倒出。

(4) 仪器D的名称：　　       　　，用于　　　　　　         　　　　　　。

(5) 仪器E的名称：　　　       　，用于　　　　　　         　　　　　　。

二、 化学实验基本操作

1. 药品的取用

2. 试纸的使用

(1) 试纸种类。

①石蕊试纸(红、蓝色)：定性检验　　　　　　　　　；

②pH试纸：　　　　　　　　；

③淀粉－KI试纸：检验Cl2等有　　　　的物质。

(2) 使用方法。

①检验液体：取一小块试纸放在　　　　　　，用蘸有待测液的　　　　(或胶头滴管吸取)点在试纸的中部，观察试纸颜色变化；

②检验气体：一般先将试纸　　　　，粘在玻璃棒的一端，并使其接近试管(或集气瓶)口，观察颜色变化。

三、 实验事故处理方法

1. 酒精等易燃物小面积着火应迅速用　　　　盖灭，钠、磷着火用　　　　盖灭，更大火情应拨打　　　　。

2. 眼睛的化学灼伤，应用大量　　　　冲洗，边冲边眨眼。

若为碱灼伤再用2%～3%　　　　溶液淋洗，若为酸灼伤再用3%～5%　　　　溶液淋洗。

3. 误食重金属盐(如氯化钡中毒)，应立即服用　　　　或　　　　。

4. 汞洒落后，应撒上　　　　，并打开风扇通风。

四、 一定物质的量浓度溶液的配制

1. 主要仪器：容量瓶——长颈梨形平底玻璃瓶。

容量瓶常用规格有：　　　　mL、　　　　mL、　　　　mL、1000mL等。

2. 配制步骤：　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、定容、摇匀。

1. 常用危险化学药品的标志

2. 实验操作中注意“六防”

(1) 防爆炸：可燃性气体点燃前先验纯；防止火焰进装置；还原固体物质时，先通气体后加热。

(2) 防暴沸：加热液体时加沸石；浓硫酸沿容器壁加入到其他液体中，并不断搅拌。

(3) 防失火：可燃性物质要远离火源。

(4) 防中毒：有毒气体实验要在通风橱中进行；误食重金属盐，可喝含蛋白质的溶液缓解。

(5) 防倒吸：排水集气结束时，先撤导管后熄灯；必要时要加装安全瓶。

(6) 防污染：有毒气体要进行尾气吸收处理；有毒物质先处理后排放。

3. 配制一定物质的量浓度溶液

(1) 操作注意事项。

①选用与欲配制溶液体积相同的容量瓶，容量瓶的规格有：100 mL、250mL、500mL、1000mL。

②使用前必须检查容量瓶是否漏水。

③固体不能在容量瓶内直接溶解。

④溶解后的溶液等冷却至室温时再转移至容量瓶中。

⑤定容时，当液面离刻度线1～2cm时，改用胶头滴管滴加蒸馏水，以平视观察加水至凹液面最低处与刻度线相切为止。

(2) 误差分析。

①容量瓶中有水——无影响；②溶液没有冷却——一般偏大；③转移时有液体溅出——偏小；④未洗涤烧杯和玻璃棒——偏小；⑤定容时超过刻度线——偏小。

注意：有误差的处理方法——重新配制。

4. 药品的存放

5. 装置气密性检查

检查装置气密性的基本思路是使装置内外压强不等，观察气泡或液面变化。微热法检查的关键词是封闭、微热、气泡、水柱；液差(封)法的关键词是封闭、液差。

(1) 微热法(基本法)。

如图Ⅰ将导气管b的末端插入水中，用手握住试管或用酒精灯微热，导管末端有气泡产生，松开手或撤离酒精灯后，导管末端又有一段水柱形成，证明装置不漏气。

(2) 液差法。

检查量气装置气密性如图Ⅱ，连接好仪器，向乙管中注入适量水，使乙管液面高于甲管液面，静置片刻，若液面位置保持不变，则证明装置不漏气。

(3) 液封法。

如图Ⅲ，检查此装置的气密性，应先关闭活塞K，通过长颈漏斗向试管中加水至浸没长颈漏斗下端管口，若漏斗颈出现一段稳定的水柱，证明此装置不漏气。

(4) 压强差法。

如图Ⅳ，检查此装置气密性，应先关闭活塞K1，打开分液漏斗上端活塞，向分液漏斗中注入适量水，关闭K2，打开K1(分液漏斗不加盖)，如果水能持续流下，则气密性不好；如果水很快不能流出，则气密性良好。

【例1】操作规范是化学实验的基本要求。下列实验操作正确的是(　　)

A．检查容量瓶是否漏水　　B．给液体加热　　　　  　C．滴加试液　　　　D．过滤

【例2】下列实验方法或操作正确的是(　　)

A　　　　　　　    　　B　　　　　 　　C　　　　　　　　　　　D

A．分离水和酒精

B．蒸发NH4Cl溶液得到NH4Cl晶体

C．配制一定物质的量浓度溶液时转移溶液

D．除去氯气中的氯化氢

【例3】下列实验装置不能达到实验目的的是(　　)

A．制取Cl2　　　　  B．除去Cl2中的HCl　　　　C．干燥Cl2　　　　D．吸收多余Cl2

# 江苏省仪征中学2021—2022学年度第一学期高二化学学科作业

第六单元 常见仪器与操作

研制人：杨震   审核人：李萍

班级：________姓名：________学号：________时间：_______   作业时长：20分钟

1．实验室用右图所示的装置蒸馏海水，下列说法正确的是(　　)

A．蒸馏烧瓶中加入沸石的作用是防止暴沸

B．实验时冷却水应从a进入，从b流出

C．锥形瓶中能收集到高浓度的氯化钠溶液

D．该装置可用于分离海水中的NaCl和MgCl2

2．下列实验方法或操作正确的是(　　)

A．转移溶液　　　B．制蒸馏水　　　    　C．分离水和酒精　　 　D．稀释浓硫酸

3．实验室盛装浓硫酸的试剂瓶上贴有的标识是(　　)

A　　　　　  　　B　　　　　  　　C　　　　　　　　D

4．实验操作的规范是实验的基本要求。下列实验操作正确的是(　　)

A．闻气体气味  　　   B．点燃酒精灯  　　　　C．过滤  　     　D．移开蒸发皿

5．下列实验装置或操作正确的是(　　)

A．制取NH3  　　      B．干燥NH3      C．称量NaOH固体   D．石油的分馏

6．用下列图示操作，装置正确且能达到实验目的的是(　　)

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 制取氨气 | 干燥氯气 | 转移溶液 | 萃取溴 |

7．下列有关实验方法或操作正确的是(　　)

A．喷泉实验        B．氯气除杂   　       C．分离汽油和水    　　D．丁达尔效应

8．下列有关实验操作或现象描述正确的是(　　)

图1           图2                   图3               图4

A．实验室用图1装置制备Cl2

B．加热后图2中溶液颜色恢复红色

C．用图3装置除去Cl2中含有的少量HCl

D．实验室用图4装置制取少量蒸馏水

9．配制500 mL 0.050 0 mol·L－1的Na2CO3溶液，不需要的仪器有(　　)

A．500 mL容量瓶         B．锥形瓶          C．烧杯           D．玻璃棒

10．下列有关实验操作或原理正确的是(　　)

A                 B                C             D

A．实验室用该装置可制取少量蒸馏水

B．配制100 mL 0.10 mol·L－1  NaCl溶液时转移溶液

C．通过焰色反应检验样品中是否含有K＋

D．蒸发NH4Cl溶液得到NH4Cl晶体