练习一、游标卡尺和螺旋测微器专项

1.游标卡尺

⑴10分度的游标卡尺。游标上相邻两个刻度间的距离为0.9mm，比主尺上相邻两个刻度间距离小0.1mm。读数时先从主尺上读出厘米数和毫米数，然后用游标读出0.1毫米位的数值：游标的第几条刻线跟主尺上某一条刻线对齐，0.1毫米位就读几（不能读某）。其读数准确到0.1mm。

⑵20分度的游标卡尺。游标上相邻两个刻度间的距离为0.95mm，比主尺上相邻两个刻度间距离小0.05mm。读数时先从主尺上读出厘米数和毫米数，然后用游标读出毫米以下的数值：游标的第几条刻线跟主尺上某一条刻线对齐，毫米以下的读数就是几乘0.05毫米。其读数准确到0.05mm。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

⑶50分度的游标卡尺。游标上相邻两个刻度间的距离为0.98mm，比主尺上相邻两个刻度间距离小0.02mm。这种卡尺的刻度是特殊的，游标上的刻度值，就是毫米以下的读数。这种卡尺的读数可以准确到0.02mm。如右图中被测圆柱体的直径为2.250cm。

要注意：游标卡尺都是根据刻线对齐来读数的， 所以都不再往下一位估读。

5

0

20

25

15

2.螺旋测微器

固定刻度上的最小刻度为0.5mm（在中线的上侧）；可动刻度每旋转一圈前进（或后退）0.5mm。在可动刻度的一周上平均刻有50条刻线，所以相邻两条刻线间代表0.01mm。读数时，从固定刻度上读取整、半毫米数，然后从可动刻度上读取剩余部分（因为是10分度，所以在最小刻度后应再估读一位），再把两部分读数相加，得测量值。上图中的读数应该是6.702mm。

3.巩固练习

1.用游标卡尺测量摆球直径。游标位置如右图所示，

可知摆球直径是             mm。

2.有一游标卡尺，主尺的最小分度是1mm，游标上有20个小的等分刻度。用它测量一工件的长度，如下左图所示，图示的读数是             mm。

3. 一游标卡尺的主尺最小分度为1mm，游标上有10个小等分间隔，现用此

卡尺来测量工件的直径，如下图所示。该工件的直径为___________mm。

4.用螺旋测微器测圆柱体直径时，示数如下图，此示数为           mm。

5. 下左图为用游标为50分度的卡尺（测量值可准确到0.02mm）测定某圆筒的内径时，卡尺上的示数如图可读出圆筒的内径为             mm。

6. 下右图为用游标为50分度的卡尺（测量值可准确到0.02mm）测定某圆柱的直径时，卡尺上的示数如图。可读出圆柱的直径为             mm。

第5题                          第6题

7.下图所示，甲、乙游标卡尺的示数分别为甲图             mm，乙图             mm。

8.（1）已知不同的工具测量某物体的长度时，有下列不同的结果：

A． 2.4cm     B． 2.37cm      C． 2.372cm      D． 2.3721cm

其中，用最小分度值为厘米的刻度尺测量的结果是________；用游标尺上有10个等分刻度的游标卡尺测量的结果是_________。

（2）一同学用一游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一物体的长度．测得的结果如图所示，则该物体的长度L=________ m。

9.下图是用螺旋测微器测量三根金属棒直径的示意图，从左到右三根金属棒的直径依次为：

mm、             mm、             mm。

练习二、螺旋测微器

一、构造图

二、读数公式：

测量值=固定刻度值+固定刻度的中心水平线与可动刻度对齐的位置的读数×0.01mm

三、经验之谈：

5

0

20

25

15

（1）看半刻度是否漏出，固定刻度上的刻度值是以mm为单位；

（2）可动刻度要估读,小数点后应保留三位有效数字。

如右图读数时，从固定刻度上读取整、半毫米数，然后从可动刻度上读取剩余部分（因为是10分度，所以在最小刻度后应再估读一位），再把两部分读数相加，得测量值。右图中的读数应该是6.702mm。

测量值=6.5＋20.3×0.01mm＝6.703mm（6.702mm～6.704mm均正确）

例1、 读出下列螺旋测微器测量的读数。[来源:Z+xx+k.Com]

0

10    15

0      5     10

25     30

⑴                        ⑵

[来源:学,科,网Z,X,X,K]

答案：⑴0.642mm ⑵10.294mm

四、读数举例

读数 9.270 mm

读数 5.804 mm

读数 7.500 mm

五、读数练习

练习1、

a    b    c    d

mm                mm                  mm                       mm

e    f   g   h   i

mm           mm            mm             mm                     mm

练习2、

15

20

5

10

0

30

35

40

示数 ______ cm

15

20

5

10

0

0

45

5

示数 ______ mm

练习3、用螺旋测微器测量某一物体厚度时，示数如图甲所示，读数是______mm。

用游标卡尺可以测量某些工件的外径。在测量时，示数如图乙所示，则读数分别为_______  mm

图乙

0

10

20

0

1

2

3

4

5

主尺

游标尺

图甲

0

5

10

20

25

15

练习4、

（1）用螺旋测微器测一金属丝的直径，示数如图所示．由图可读出金属丝的直径为   mm．

（2）现用游标为50分度的卡尺的    （填图中的A或B）测脚，测定某圆筒的内径，卡尺上的示数如图，可读出圆筒的内径为              mm．[来源:学*科*网Z*X*X*K]

1

2

4

5

6

7

0

8

9

10

3

3

0

1

2

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

1

2

A

B